
临汾市市场监督管理局
2025年危化品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

液化石油气：每批次产品抽取样品不少于4L样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

车用压缩天然气：每批次产品抽取样品不少于2L样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

液化天然气：每批次产品抽取样品不少于2L样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。
工业用甲醇：每批次产品抽取样品2L，其中1L 作为检验样品，1L 作为备用样品。
粗苯：每批次产品抽取样品2L，其中1L 作为检验样品，1L 作为备用样品。
2 检验依据

表1 液化石油气检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	蒸气压（37.8℃）
	GB 11174-2011
	GB/T 12576-1997

	2
	组分
	GB 11174-2011
	NB/SH/T 0230-2019

	3
	残留物
	GB 11174-2011
	SY/T 7509-2014

	4
	铜片腐蚀
	GB 11174-2011
	SH/T 0232-1992

	5
	总硫含量
	GB 11174-2011
	SH/T 0222-1992

	6
	硫化氢（乙酸铅法）
	GB 11174-2011
	SH/T 0125-1992


表2 车用压缩天然气检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB 18047-2017
	GB/T 11062-2020

GB/T 13610-2020

	2
	总硫(以硫计)
	GB 18047-2017
	GB/T 11060.8-2020

	3
	二氧化碳
	GB 18047-2017
	GB/T 13610-2020

	4
	氧气
	GB 18047-2017
	GB/T 13610-2020


表3 液化天然气检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲烷摩尔分数
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

	2
	C4+烷烃摩尔分数
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

	3
	二氧化碳摩尔分数
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

	4
	氮气摩尔分数
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

	5
	氧气摩尔分数
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

	6
	高位体积发热量
	GB/T 38753-2020
	GB/T 13610-2020

GB/T 11062-2020

	7
	总硫含量（以硫计）
	GB/T 38753-2020
	GB/T 11060.8-2020


表4 工业用甲醇检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 4472-2011

	2
	沸程（0℃，101.3kPa）
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 7534-2004

	3
	高锰酸钾试验
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.3-2011

	4
	酸(以HCOOH计)或碱（以NH3计）
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

	5
	水
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 6283-2008

	6
	水混溶性试验
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.1-2004

	7
	羰基化合物（以HCHO计）
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.5-2008

	8
	蒸发残渣
	GB/T 338-2011
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.2-2004


表5 粗苯检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	YB/T 5022-2016
	YB/T 5022-2016

	2
	密度（20℃）
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2281-2008

	3
	馏程
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2282-2022

	4
	水分
	YB/T 5022-2016
	YB/T 5022-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011 液化石油气
GB 18047-2017 车用压缩天然气
GB/T 38753-2020 液化天然气
GB/T 338-2011 工业用甲醇
YB/T 5022-2016 粗苯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
2

