临汾市市场监督管理局

2025年消防产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在市场上，以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一品牌、同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数应不少于抽取样品量，备份样品封存于销售者处。抽样数量分别如表1：

表1  各产品每批次抽样数量

	序号
	品 种
	抽样数量
	检验样品
	备份样品

	1
	消防水枪
	4
	3
	1

	2
	有衬里消防水带
	3
	2
	1

	3
	手提式干粉灭火器
	9
	5
	4


2 检验依据

2.1消防水枪
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面质量
	GB 8181-2005

	2
	螺纹
	GB 8181-2005

	3
	密封性能
	GB 8181-2005

	4
	耐水压强度
	GB 8181-2005

	5
	抗跌落性能
	GB 8181-2005

	6
	耐腐蚀试验
	GB 8181-2005


2.2有衬里消防水带

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 6246-2011

	2
	内径
	GB 6246-2011

	3
	长度
	GB 6246-2011


	4
	试验压力
	GB 6246-2011

	5
	最小爆破压力
	GB 6246-2011

	6
	单位长度质量
	GB 6246-2011

	7
	延伸率和膨胀率及扭转方向
	GB 6246-2011

	8
	可弯曲性
	GB 6246-2011


2.3手提式干粉灭火器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	20℃温度喷射性能试验
	最小有效喷射时间 
	GB 4351-2023

	
	
	最小喷射距离
	

	
	
	喷射滞后时间
	

	
	
	喷射剩余率
	

	2
	质量
	灭火器总质量
	GB 4351-2023

	
	
	灭火剂充装总量误差
	

	3
	水压试验（筒体）
	GB 4351-2023

	4
	爆破试验
	筒体爆破压力
	GB 4351-2023

	
	
	筒体容积膨胀率
	

	
	
	筒体爆破口情况
	

	5
	灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）
	第一主要组分含量
	GB 4066-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准

GB 8181-2005消防水枪

GB 6246-2011消防水带

GB 4351-2023手提式灭火器
GB 4066-2017 干粉灭火剂

3.2判定原则

3.2.1单项判定

如表2.1～表2.3中任一项目检验结果不合格，则判定该检验项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

3.2.3判定应注意问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，并在检验报告中备注说明。

